|  | Parameter |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mindestzimmerfläche | m 2 |
| Platzbedarf / Größe Räumliche und strukturelle Anforderungen | Mindesthöhe | M |
|  | Zugangsbereich um die Ausrüstung | Vorderseite / Rückseite / Seite (mm) |
|  | Platzierungsbeschränkungen | Wand- / Freistehend |
|  | Servicezugriff | Vorderseite / Rückseite / Oberseite |
|  | Tragfähigkeit des Bodens |  |
|  | Anforderungen an die Vibrationsdämpfung | Ja / Nein / Stufe |
| Mikroklima (Betrieb) | Temperatur / Zulässige Schwankungen |  |
|  | Luftfeuchtigkeit / Zulässige Schwankungen |  |
|  | Empfindlichkeit gegenüber Kondensation | Ja / Nein |
| Luftstrom | Auswirkungen auf die Messung/den Prozess (z. B. Wiegen) | Ja / Nein. |
|  | Belüftungsart | Zuluft / Abluft / Ausgeglichen |
|  | Luftstromeinfluss | Sensibel / Nicht empfindlich |
|  | Lokale Abgasanlage | Erforderlich / Nicht erforderlich |
|  | Turbulenzenvermeidung | Ja / Nein |
|  | Rezirkulation | Erlaubt / Verboten |
| Elektrische Informationen Stromversorgung | Leistungsstabilität | Hoch / Standard |
|  | Überspannungsschutz | Erforderlich |
| Kommunikation und Medien | LAN / Daten | Erforderliche Geschwindigkeit |
|  | UPS |  |
| Umweltverschmutzung, Vibrationen, Lärm | Zulässiger Vibrationsgrad |  |
|  | EM-Einfluss | Sensibel / Nicht empfindlich |
|  | Akustische Einschränkungen |  |
|  | Staub / Aerosole | Kritisch / Nicht kritisch |
|  | Chemische Dämpfe | Erlaubt / Verboten |
| Sicherheit und Zugang | Zugangsbeschränkungen | Ja / Nein |
|  | Personalqualifikationen | Erforderlich |
|  | Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung |  |
|  | Verriegelungs-/Sicherheitssystem | Erforderlich |
|  | Notabschaltung | Erforderlich |
|  | Service-Sperre | Erforderlich |
| Wartung und Service | Platz für Servicewerkzeuge | Erforderlich |
|  | Zugang zu Ersatzteilen | Erforderlich |
|  | Dekontamination vor dem Einsatz | Erforderlich / Nicht erforderlich |
|  | Ausfallzeittoleranz |  |
|  | Zugriff auf externe Dienste | Erforderlich |
|  | Service aus einem anderen Raum (nicht Klassenzimmer) |  |